## Sheet1
武汉商学院灭火器维保服务项目询价清单
序号 | 型号 | 数量 | 单位 | 维保单价 | 总价 | 备注
1 | 干粉灭火器（4KG） | 2460 | 瓶 |  |  | 本报价为单价包干，含更换一次药剂（或粉末）、灭火器筒体检测、灭火器充气、灭火器做油漆、钢瓶损坏需更换在内的修理等常规维护保养，送货到指定楼栋指定位置安装或摆放，质保一年，满足消防验收。
2 | 干粉灭火器（4KG） | 100 | 瓶 |  |  | 需购置100瓶新灭火器
2 | 干粉灭火器（5KG） | 1058 | 瓶 |  |  | 本报价为单价包干，含更换一次药剂（或粉末）、灭火器筒体检测、灭火器充气、灭火器做油漆、钢瓶损坏需更换在内的修理等常规维护保养，送货到指定楼栋指定位置安装或摆放，质保一年，满足消防验收。
3 | 干粉灭火器（8KG） | 17 | 瓶 |  |  | 本报价为单价包干，含更换一次药剂（或粉末）、灭火器筒体检测、灭火器充气、灭火器做油漆、钢瓶损坏需更换在内的修理等常规维护保养，送货到指定楼栋指定位置安装或摆放，质保一年，满足消防验收。
4 | 干粉灭火器（35KG） | 8 | 瓶 |  |  | 本报价为单价包干，含更换一次药剂（或粉末）、灭火器筒体检测、灭火器充气、灭火器做油漆、钢瓶损坏需更换在内的修理等常规维护保养，送货到指定楼栋指定位置安装或摆放，质保一年，满足消防验收。
5 | 二氧化碳灭火器（2KG） | 239 | 瓶 |  |  | 本报价为单价包干，含更换一次药剂（或粉末）、灭火器筒体检测、灭火器充气、灭火器做油漆、钢瓶损坏需更换在内的修理等常规维护保养，送货到指定楼栋指定位置安装或摆放，质保一年，满足消防验收。
6 | 二氧化碳灭火器（3KG） | 52 | 瓶 |  |  | 本报价为单价包干，含更换一次药剂（或粉末）、灭火器筒体检测、灭火器充气、灭火器做油漆、钢瓶损坏需更换在内的修理等常规维护保养，送货到指定楼栋指定位置安装或摆放，质保一年，满足消防验收。
7 | 二氧化碳灭火器（3KG） | 100 | 瓶 |  |  | 需购置100瓶新灭火器
8 | 七氟丙烷自动灭火设备 | 7 | 套 |  |  | 设备检测、维修、更换工作，确保完好有效，且满足消防验收。
| 合计总价 | （含税）
注：1、报价单位报价，均认为已现场踏勘，认可以上报价含所有费用，不缺项漏项，验收结算时不再另行增加费用。
2、报价一式三份，材料事项名称及注意事项不可另起名称及更改。
3、报价请带采购物资的相关小样，报价控制在27.0150万以内。
备注：报价文件交保卫部（处）217室李老师。